《电子电气产品中某些物质的测定  第9部分：气相色谱-质谱法(GC-MS)测定聚合物中的六溴环十二烷》国家标准（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本标准电子电气产品中有害物质检测方法国家标准是根据“国家标准化管理委员会关于下达2022年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知”（国标委发[2022]51号）开展制定工作，标准归口全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(TC297/SC3)，标准名称及项目编号详见表1。

表1 本次制定的RoHS检测方法国家标准及项目编号

| 序号 | 标准项目编号 | 国家标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 20221783-T-469 | 电子电气产品中某些物质的测定 第9部分：气相色谱-质谱法(GC-MS)测定聚合物中的六溴环十二烷 |

- 主要工作过程

本次制定的标准是等同转化IEC 62321 Determination of certain substances in electrotechnical products 五个系列标准之一。五个标准是一起启动制定工作，前期5个标准已经完成征求意见稿。在IEC 62321和GB/T 26125的制定过程中，我国TC297/SC3专家就积极参与到该国际标准的制定过程中，并且极大程度地影响了该标准的制定。TC297/SC3积极组织国内实验室参与到国际标准的实验室间方法研究中（IIS），保证了该系列标准的适应性和准确性。

在该标准制定过程中，中国电子技术标准化研究院组织国内专家对标准转化稿进行了详尽的审查，从翻译准确性到技术适应性，专家对标准草案逐条、逐字进行了讨论，形成了当前的征求意见稿，具体过程如下：

（1）2023年3月20日，本系列标准牵头单位中国电子技术标准化研究院发文（电环标检[2023]3号）公开征集该标准起草单位；

（2）2023年5月26日，中国电子技术标准化研究院组织报名参加起草单位在北京召开该标准制定启动会，会上由中国电子技术标准化研究院把标准草案第一稿分发给大家分组讨论，并成立标准起草组，由中国电子标准化研究院总协调起草组制定工作，制定标准起草工作计划，最后进行了任务分工；

（3）2023年6月29日，中国电子技术标准化研究院收集各自草组修改建议，对两个标准草案进行修订，形成第二稿草案；

（4）2023年8月10日，起草组组织对标准草案第二稿进行讨论，对标准具体操作细节提出多项修改建议，中国电子技术标准化研究院根据这些建议对标准逐行逐句进行修改，形成征求意见稿。

- 标准编制的主要成员单位及其所做的工作

本项RoHS检测方法国家标准由中国电子技术标准化研究院负责牵头制定。参与起草单位和起草人员既考虑了原有参加IEC 62321系列制修订的国际专家，考虑了原有GB/T26125-2011《电工产品 六种管控物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》、GB/T 29783-2013《电子电气产品中六价铬的测定 原子荧光光谱法》、GB/T 33352-2016《电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法》、SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》和SJ/T 11692-2017《电子电气产品限用物质检测样品拆分指南》的起草单位和起草人员，同时也增加了当前参与标准应用实践、对标准有着深刻理解的一线专家。主要组成如下：

（1）科研研所；

（2）第三方检测机构；

（3）电气电子产品整机厂商。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题

1、编制原则

该项标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015 《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》

- 确定主要内容的依据

IEC自2013年开始修订标准IEC 62321: 2008，按照不同检测方法和不同有害物质检测拆分为一系列标准，同时导入新的测试方法和仪器设备，截止目前已经发布了14个序列标准（其中2项详见表2）。同时考虑率保证我国RoHS检测方法标准与国际接轨，有利于我国业界RoHS检测结果的国际互认，从而促进电子制造业产品“走出国门”。因此本次标准GB/T26125-2011修订方案建议按照等同转化IEC 62321序列新版标准的方式进行，并按序列标准发布。本项标准等同转化IEC 62321-9:2021。

3、编制过程中解决的主要问题（做出的贡献）

IEC 62321：2008《电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）浓度的测定》是国际电工委员会（IEC）在2008发布的关于电子电气产品中限用有害物质的测试方法标准，是一个‘独立’的标准，分章节规范RoHS检测中各种有害物质的检测方法，该标准的的发布为全球提供统一的RoHS检测程序，为业界RoHS符合性评价提供统一依据。我国于2011年等同转化该标准，标准号是GB/T 26125-2011，该标准的发布极大地支撑了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（中国RoHS法规）的实施和“国家推行的电子信息产品污染控制自愿性认证”的实施，同时使得我国电子制造领域RoHS检测及产品符合性检测方法与国际接轨。随着RoHS检测领域检测技术发展和应对法规限制使用的更多有害物质，国际标准IEC62321:2008已经开始修订，并按照检测技术和限制物质种类修订成序列标准，到目前为止已经发布了IEC 62321-1，IEC 62321-2，IEC 62321-3-1，IEC 62321-3-2，IEC 62321-3-3，IEC 62321-4，IEC 62321-5，IEC 62321-6，IEC 62321-7-1，IEC 62321-7-2，IEC 62321-8，IEC 62321-9，IEC 62321-10和IEC 62321-12十四个序列标准。

我国已经修订并发布了新版中国RoHS法规——《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，扩大了法规管控产品范围，增加了产品符合性检测难度。同时在2018年3月12日发布“电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录”（以下简称“达标管理目录”），并于2019年3月12日开始实施，依据我国RoHS法规规定，进入“达标管理目录”的12类电器电子产品必须满足我国RoHS法规要求，为了适应产业对应对新种类有害物质限制要求和新型检测技术发展，同时保持我国RoHS检测技术及结果国际一致，有必要对GB/T 26125-2011进行修订并等同转化IEC 62321修订发布的序列标准。

三、主要研制情况分析

本系列标准制定等同转化IEC 62321系列标准“电子电气产品中某些物质的测定”（Detemination of certain substances in electrotechnical products products），详见表2。

表2 本次制定的标准及其对应等同转化的IEC标准

| 序号 | 标准项目编号 | 国家标准名称 | 等同采用IEC标准号 | 等同采用IEC标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20221783-T-469 | 电子电气产品中某些物质的测定 第9部分：气相色谱-质谱法(GC-MS)测定聚合物中的六溴环十二烷 | IEC 62321-9:2021 | IEC 62321-9-2021, Determination of certain substances in electrotechnical products Part 9 Hexabromocyclododecane in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) |

本项标准在等同转化IEC 62321系列标准过程中做了下列编辑性修改：

——为了与我国现有标准系列一致，将标准名称改为“电子电气产品中某些物质的测定”；

——将“豁免”改为“应用例外”；

与本系列标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/Z 30374-2013 电子电气产品中限用物质评价指南（IEC/TR 62476:2010，IDT）；

——GB/Z 32582-2016，电子电气产品与系统环境标准化 环境因素标准化 术语（IEC 62542 FDIS:2013，MOD）。

四、知识产权情况说明

无

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

标准实施以后，可帮助企业及早应对欧盟技术性贸易壁垒。企业通过运用该检测方法对原材料、半成品以及成品进行监测把关，可提高了产品的质量安全，降低了产品中RoHS管控有害物质的潜在风险，并在发现问题时及早找出问题关键所在，避免了不必要的损失。此外，该方法的实施有助于公司加强原料供应链管理，从源头控制污染，从而提升了公司产品的社会认知度，创造了良好的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本项标准等同采用IEC 62321系列标准，详见表2。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准将作为国家推荐性标准发布，本标准与我国现行的法律、法规和强制性标准是协调的，不存在任何抵触现象。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议

建议本项标准为国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

作为国家推荐性标准，建议在中国广大电子电气企业中推广此标准。企业采用该标准的检测方法对产品进行相关的供应链质量管理和风险管理，提高产品质量，护航 “中国制造”。因此，本标准具有极大的推广价值。标准推广时建议相关行业主管部门和TC297进行联合推广，让标准得到有效的贯彻实施，发挥标准的实际作用。

十一、替代或废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。

《电子电气产品中某些物质的测定 第9部分：气相色谱-质谱法(GC-MS)测定聚合物中的六溴环十二烷》国家标准编制工作组

2023.8